О проведении мероприятий профилактического и предупредительного характера

Концерном на постоянной основе проводятся мероприятия профилактического и предупредительного характера по сфере контроля (надзора) – контроль за выполнением лицензиатами законодательства о лицензировании, лицензионных требований и условий осуществления лицензируемого вида деятельности.

Для оперативной оценки фактического состояния автозаправочных станций, выявления и предотвращения причин и условий, способствующих совершению нарушений, концерном «Белнефтехим» в пределах своих компетенций определен порядок проведения мониторинга автозаправочных станций.

В первом полугодии 2025 года проведен мониторинг трех автозаправочных станций трех субъектов предпринимательской деятельности (лицензиатов) различных форм собственности. Нарушений при проведении мониторинга не выявлено.

В качестве мероприятий профилактического, предупредительного, аналитического характера концерном на постоянной основе проводятся посещения автозаправочных станций, принадлежащих организациям нефтепродуктообеспечения, имущество, акции (доли в уставных фондах) которых находятся в собственности Республики Беларусь. В случае выявления недостатков в работе таких объектов представителями концерна вносятся записи в журнал посещения должностных лиц (при наличии) либо направляются письма с рекомендациями о необходимости усиления внутреннего контроля над выполнением нормативных правовых и технических нормативных правовых актов по обеспечению производственной деятельности автозаправочных станций.

Основными нарушениями и недостатками, выявляемыми в ходе проведения таких мероприятий, являются: недостаточный контроль за отпуском нефтепродуктов в канистры (должны иметь антистатические свойства); загазованность колодцев резервуаров, содержащих нефтепродукты; нарушения в эксплуатации резервуара аварийных проливов; подтеки на измерителях расхода жидкостей ТРК; неисправная система рекуперации паров; неудовлетворительное состояние задвижек резервуара аварийных проливов; забитые землей, раздавленные дренажные лотки производственно-дождевой канализации; пятна пролива нефтепродуктов на площадке ТРК и площадке слива; отсутствие или неудовлетворительное состояние информационных табличек, наклеек; неудовлетворительное состояние асфальтного и плиточного покрытия на АЗС (провалы плитки, сколы и трещины дорожного покрытия, требующие проведения ямочного ремонта).

Мониторинг проводится на основании решения председателя концерна или его уполномоченного заместителя, которое определяет:

состав рабочей группы (может формироваться из числа работников концерна «Белнефтехим» и работников организаций, входящих в состав                                РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»);

полномочия членов рабочей группы;

перечень лицензиатов и (или) территорию проведения мониторинга;

перечень объектов, подлежащих мониторингу;

срок его проведения.

При проведении мониторинга рабочая группа руководствуется Законом Республики Беларусь от 14 октября 2022 г. № 213-З «О лицензировании», Положением о порядке проведения мониторинга, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, а также иными нормативными правовыми и техническими нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность автозаправочных станций, как объектов осуществления лицензируемого вида деятельности (розничная торговля нефтепродуктами).

Новации законодательства о лицензировании

В связи с принятием Закона Республики Беларусь                                           «О лицензировании» с 1 января 2023 г. изменился порядок рассмотрения лицензирующим органом информации о фактах нарушения (в том числе грубого) лицензиатом законодательства о лицензировании, выявленных по итогам мониторинга.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 35 Закона Республики Беларусь «О лицензировании» при выявлении лицензирующим органом либо поступлении в лицензирующий орган от контролирующего (надзорного) органа информации о выявлении фактов нарушения (в том числе грубого) лицензиатом законодательства о лицензировании, не устраненных на момент их выявления или в ходе проведения мониторинга, лицензирующий орган выносит лицензиату предписание об устранении лицензиатом нарушений законодательства о лицензировании и устанавливает срок для их устранения, который не может превышать шести месяцев. При выявлении грубого нарушения законодательства о лицензировании лицензирующий орган одновременно с вынесением такого предписания вправе приостановить лицензию до его устранения, но не более чем на шесть месяцев.

Решение о вынесении предписания об устранении лицензиатом нарушений законодательства о лицензировании и установлении срока для их устранения принимается комиссией концерна «Белнефтехим» по вопросам лицензирования оптовой и розничной торговли нефтепродуктами.

О вынесенном предписании лицензирующий орган уведомляет лицензиата в течение трех рабочих дней путем направления уведомления по последнему известному лицензирующему органу почтовому адресу, адресу местонахождения посредством почтовой связи, в том числе заказным письмом с заказным уведомлением о получении, либо в виде электронного документа через единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы (пунктом 4 статьи 16 Закона Республики Беларусь  «О лицензировании»).

рабочая группа посещает объекты, указанные в перечне, выборочно.